## 別記様式１
令和9年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書
4月末現在
施設設置者名 |  | 利 尻 郡 清 掃 施 設 組 合
施設名 |  | 利 尻 郡 ご み 焼 却 処 理 場
施設所在地 |  | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字大磯443番地
許可(届出)年月日 |  | 2001-06-28 |  |  | 許可番号 |  | 環廃第 13-3号
処理能力 |  | 15ｔ／日 |  |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルタ、乾式有害ガス除去装置、活性炭噴霧装置
ばいじんの処理方法 |  | 添加水、セメント、薬剤固化（埋立） |  |  |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 灰バンカ（埋立）
焼却対象廃棄物 |  | 一般廃棄物、感染性廃棄物、動植物廃棄物
○ ごみ搬入状況
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 計
収集可燃ごみ量(t) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
直接搬入可燃ごみ量(t) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一般廃棄物（可燃物） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 併せ産廃(医療系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 併せ産廃(動植物性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○ 処理状況
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 計
１号炉 | 処理量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転日数（日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日平均処理量(t/日)
計 | 処理量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 延べ運転日数（日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日平均処理量(t/日)
| ばいじん固化量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 焼却灰量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○ 排ガスの状況
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
排ガスの状況 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大
平均
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最小
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大
平均
| 煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最大
平均
○ 排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙測定結果 |  | ７月: 測定月日 令和5年4月25日
|  | ダイオキシン類 |  | ばいじん |  | 塩化水素 |  | 硫黄酸化物 |  | 窒素酸化物 |  | 全水銀
|  | (ng-TEQ/m3N) |  | (g/m3N) |  | (mg/m3N) |  | (m3N/h) |  | (Vol ppm) |  | (μg/m3N)
| 焼却炉 | ６月: 0.001; ８月: 16; １０月: 0.03; １２月: 86; ２月: 0.29
| ｛排ガス基準値｝ | ４月: ｛10｝; ６月: ｛0.25｝; ８月: ｛700｝; １０月: ｛22.21｝; １２月: ｛250｝; ２月: ｛50｝
○ 焼却炉における灰試料の測定結果 |  | ６月: 測定月日 令和 年 月 日
|  | 焼却灰 |  | 集じん灰固化物
ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry)
○ ばいじん除去日 |  | ４月: 灰固化設備
４月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

## 別記様式２
令和9年度 最終処分場維持管理状況報告書
月末現在
施設設置者名 |  | 利 尻 郡 清 掃 施 設 組 合
施設名 |  | 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場
施設所在地 |  | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字大磯521番地
許可(届出)年月日 |  | 2016-06-06 |  |  | 許可番号 |  | 循環第 330-2号
埋立地面積 |  | 16,995㎡ |  |  | 埋立容量 |  | 55,300㎥ |  |  | しゃ水工 |  | 二重遮水シート工の準好気性
浸出水処理施設規模 |  | 40㎥／日 |  |  | 浸出水処理方式 |  | 回転円板式生物処理＋凝集沈澱処理＋砂ろ過方式+接触曝気高度処理方式
埋立対象廃棄物 |  | ①一般廃棄物、②産業廃棄物（動植物残渣、医療系廃棄物残渣、焼却残渣、処理水汚泥）、③下水道汚泥
○ 埋立状況
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 計
直接埋立ごみ量（t) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 収集ごみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一般（直搬ごみ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 併せ産廃(動植物性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
焼却残渣（t) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
埋立ごみ量（ｔ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
埋立ごみ量（m3） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
覆土量（m3） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
埋立容量（m3） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○ 令和4年度末残量 34，962m3
○ 放流水等の状況
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 平均値
浸出水 | pH
BOD又はCOD(mg/L）
SS(mg/L)
放流水 | pH
BOD又はCOD(mg/L）
SS(mg/L)
○ 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管、配管等設備の補修・更新時の状況
年 月 日 |  | ４月: 設 備; ７月: 内 容
2023-04-20 |  | ７月: 目視点検実施済 ㊜
2023-07-01 |  | ７月: 目視点検実施済 ㊜

## 一般廃棄物最終処分場水質検査状況
一般廃棄物最終処分場水質検査状況
採水年月日 令和 5 年 10 月 31日
放流水 | 計量の結果 | 単位 | 大腸菌群数 | 0 | 個/cm3
水素イオン濃度ＰＨ（測定時水温） | 7.5（21） | -(℃) | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.0005未満 | mg/L
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | 0.5 | mg/L | カドミウム及びその化合物 | 0.003未満 | mg/L
科学的酸素要求量（ＣＯＤ） | 26.3 | mg/L | 鉛及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L
浮遊物質量（ＳＳ） | 0.5 | mg/L | シアン化合物 | 0.1未満 | mg/L
採水年月日 令和 5 年 5 月 31 日
放流水 | 計量の結果 | 単位 | 放流水 | 計量の結果 | 単位
水素イオン濃度ＰＨ（測定時水温） | 7.4（21） | -(℃) | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | mg/L
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | 0.7未満 | mg/L | チウラム | 0.006未満 | mg/L
化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | 19 | mg/L | シマジン | 0.003未満 | mg/L
浮遊物質量（ＳＳ） | 2.7 | mg/L | チオベンカルブ | 0.02未満 | mg/L
大腸菌群数 | 0 | 個/cm3 | ベンゼン | 0.002未満 | mg/L
アルキル水銀化合物 | 不検出 （0.0005未満） | mg/L | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.0005未満 | mg/L | 1,4ジオキサン | 0.05未満 | mg/L
カドミウム及びその化合物 | 0.003未満 | mg/L | ほう素及びその化合物 | 0.51 | mg/L
鉛及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | ふっ素及びその化合物 | 0.06 | mg/L
有機燐化合物 | 0.1未満 | mg/L | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 51.1 | mg/L
六価クロム化合物 | 0.05未満 | mg/L | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 | 1.0未満 | mg/L
砒素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量 | 1.0未満 | mg/L
シアン化合物 | 0.1未満 | mg/L | フェノール類含有量 | 0.1未満 | mg/L
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | mg/L | 銅含有量 | 0.01未満 | mg/L
トリクロロエチレン | 0.002未満 | mg/L | 亜鉛含有量 | 0.01 | mg/L
テトラクロロエチレン | 0.002未満 | mg/L | 溶解性鉄含有量 | 0.05 | mg/L
ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L | 溶解性マンガン含有量 | 0.45 | mg/L
四塩化炭素 | 0.002未満 | mg/L | クロム含有量 | 0.01未満 | mg/L
1,2-ジクロロエタン | 0.002未満 | mg/L | 窒素含有量 | 56.1 | mg/L
1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | mg/L | 燐含有量 | 0.05未満 | mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 | mg/L | ダイオキシン類 | 8.1e-05 | Pg-TEQ/L
1,1,1-トリクロロエタン | 0.002未満 | mg/L
1,1,2-トリクロロエタン | 0.002未満 | mg/L